江西省通用技术工程学校学生宿舍维修改造项目招标公告

201816号

一、招标项目：学生宿舍电路改造外线架设工程项目

二、项目预算及内容：

(一)工程总预算为：90000元（含税）

（二）项目内容：

| (一)拆除工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除水泥路面 | m³ | 1.82 | 0.5m宽*0.2m深*18.2m长 |
| 2 | 拆除挡土墙 | m³ | 0.9 | 0.5m宽*0.5m深*3.6m高 |
| （二）土石方工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 土方开挖 | m³ | 39.5 | 人工挖土方，1m深，0.5m宽 |
| 2 | 土方回填 | m³ | 28.27 | 回填土方 夯填 |
| 3 | 土方运输 | m³ | 11.23 | 自卸汽车运土(载重4.5t) 运距 3km内，套管+检查井体积：11.23m³ |
| 4 | 挡土墙 | m³ | 0.9 | 拆除挡土墙恢复 |
| 5 | 检查井 | 座 | 4 | 高压电缆检查井，井深2米以内，规格：1.5m*1.5m |
| 6 | 线管垫层 | m³ | 3.95 | c15混凝土（0.5*0.1*79） |
| 7 | 线管周边填砂 | m³ | 2 | 埋管周边位置 |
| 8 | 水泥路面恢复 | m³ | 1.82 | c25混凝土 |
| （三）安装工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆套管 | m | 259 | 电缆保护管敷设(管径mm以下),CPVC管,Φ160，预埋部分留一组备用 |
| 2 | 铜芯电缆 | m | 180 | 铜芯电缆敷设,ZR-YJV-0.6/1KV-4*185mm2，含安装 |
| 3 | 镀锌电缆套管 | m | 8 | 钢管电缆保护管敷设,镀锌钢管DN150（上电线杆） |
| 4 | 电缆安装人工费 | 工 | 8 | 学校女生宿舍南北楼、10栋、11栋学生宿舍楼电缆安装(此项由甲方供应材料) |

三、项目要求：

1、费用结算方式采用一次性包工包料包干的形式进行结算（含税），并提供国家正式发票。

2、施工人员的安全问题全部由承包方全权负责，校方不承担任何责任。

3、施工单位资质要求为：电力工程施工总承包叁级。

4、施工单位使用的材料必须拥有合格证书。

四、工作地点：江西省通用技术工程学校。

五、投标要求：

1、投标单位的企业法人营业执照副本复印件、法人身份证复印件（如法定代表人无法到场的，应提供法定代表人授权委托书及委托人身份证复印件，并提供有效原件查验。）、建筑企业资质证书、安全生产许可证。

2、谈判报价表、工程质量保修书。

六、投标报名

1、报名地点：江西省通用技术工程学校

2、报名联系人：皮琳

3、联系电话：0792-3020191  15170927746

4、电子邮箱：277091651@qq.com

七、开标时间

时间：2018年8月7日上午10：30

江西省通用技术工程学校

2018年7月31日

施工简图：